Elso Philips Service, Trenčín
Použitie software ako prostriedku na kalibrácie
Marián Hubinský

---
obsah
- účel nasadenia – čo chceme dosiahnuť
- oblasti nasadenia
- zoznam programov
- balík vs. jednoúčelový program
- rodina MET/CAL ako štandard
- nevýhody

---
Účel nasadenia
- lenivosť
- zjednodušenie toku
- štandardizácia postupov
- skrátenie času potrebného na úkon
- zvýšenie kvality – ľudské chyby
- evidencia
- automatizácia
- riadenie pracovníkov
- finančná úspora

---
Oblasti nasadenia
- evidencia
  - príjem zariadení
  - evidencia meradiel
  - riadenie toku
  - vydávanie certifikátov

---
Oblasti nasadenia
- evidencia
  - príjem zariadení
  - evidencia meradiel
  - riadenie toku
  - vydávanie certifikátov
- výkon
  - správa neistôt, TUR, R&R
  - riadenie a komunikácia s meradlami
  - databáza meraní

---
Oblasti nasadenia
- evidencia
  - príjem zariadení
  - evidencia meradiel
  - riadenie toku
  - vydávanie certifikátov
- výkon
  - správa neistôt, TUR, R&R
  - riadenie a komunikácia s meradlami
  - databáza meraní
- riadenie
  - správa procedúr
  - riadenie pracovníkov
  - evidencia a správa normálov

---
Oblasti nasadenia
- evidencia
  - príjem zariadení
  - evidencia meradiel
  - riadenie toku
  - vydávanie certifikátov
- výkon
  - správa neistôt, TUR, R&R
  - riadenie a komunikácia s meradlami
  - databáza meraní
- riadenie
  - správa procedúr
  - riadenie pracovníkov
  - evidencia a správa normálov
  - ekonomické
    a účtovné programy
  - programy výrobcov
    zariadení
  - programy pre kvalitu

---
Ďalšie funkcie sw. balíkov
- sledovanie prostredia v laboratóriu
- riadenie prístupových práv používateľov
- „stráženie“ dátumu kalibrácie
- automatická kontrola tolerancie – PASS / * / FAIL
- web rozhranie pre „zákazníka“
- zabezpečenie súladu s normami
  17025, 9000, ANSI Z540
- validácia postupov
- dodržanie postupov
- vytváranie prehľadov - plánovanie

---
Výber programu
množstvo meradiel

---
Výber programu
- množstvo meradiel
- umiestnenie meradiel

---
Výber programu
- množstvo meradiel
- umiestnenie meradiel
- druh meradiel
  - komunikácia
- merané veličiny

---
Výber programu
- množstvo meradiel
- umiestnenie meradiel
- druh meradiel
  - komunikácia
- merané veličiny
- počet pracovníkov
- počet pracovísk

---
Výber programu
- množstvo meradiel
- umiestnenie meradiel
- druh meradiel
  - komunikácia
- merané veličiny
- počet pracovníkov
- počet pracovísk
- umiestnenie pracovísk

---
Výber programu
- množstvo meradiel
- umiestnenie meradiel
- druh meradiel
  - komunikácia
- merané veličiny
- počet pracovníkov
- počet pracovísk
- umiestnenie pracovísk
- dátum a čas kalibrácie

---
Výber programu
- množstvo meradiel
- umiestnenie meradiel
- druh meradiel
  - komunikácia
- merané veličiny
- počet pracovníkov
- počet pracovísk
- umiestnenie pracovísk
- dátum a čas kalibrácie
- špecifické potreby

---
Výber programu
- program pre jedného používateľa
  - lokálna inštalácia
  - architektúra klient-server
  - multi-site inštalácia

---
Výber programu
- program pre jedného používateľa
  - lokálna inštalácia
  - architektúra klient-server
  - multi-site inštalácia
- multi-user aplikácia
  - samostatné laboratória
  - previazané oblasti / lokality
  - možnosti IT
  - zálohovanie
  - začlenenie do firemnej infraštruktúry

---
Druhy programov
- všeobecné kancelárske / výpočtové
  - Excel
  - Calc
  - Lotus
  - Mathematica

---
Druhy programov
- všeobecné kancelárske / výpočtové
  - Excel
  - Calc
  - Lotus
  - Mathematica
- domáce
  - pálenica Bošáca
  - LabView
  - VB

---
Druhy programov
- všeobecné kancelárske / výpočtové
  - Excel
  - Calc
  - Lotus
  - Mathematica
- domáce
  - pálenica Bošáca
  - LabView
  - VB
- komerčné - určené pre kalibračné účely
- rôzne utility

---
Zoznam komerčných sw.
ProCalV5	Prime Technologies
GAGEtrak	CyberMetrics
CompuCal	Dornan Manufacturing
WinQbase, Caliber	Meatest
Calibration Toolbox ADO	Humpage Technology
Calibration Management	EtQ
EasyCal	Time Electronics
Portocal	Wavetek – Datron
Open Metric	Diversified Data Systems
AMPRO CMMS	Perspective CMMS
TrackPro
Procal	Transmille
MudCats	Edison ESI
Met/Cal	Fluke

---
Fluke MET/CAL® Plus
rodina programov
pre kalibračné laboratórium

---
rodina MET/CAL
- Manual MET/CAL
- MET/CAL Lite
- 5080/CAL
- Compass
- MET/CAL
  - MET/Base
  - MET/Track
  - Metrology Explorer
  - editor / runtime

---
MET/CAL vlastnosti
- štandart pre 17025 - validovaný
- automatizácia výkonu
  - šetrenie času
  - maximalizovanie vyťaženia techniky
    kalibrácia v noci
  - úspora osobo-hodín
- validované procedúry
- evidencia
- zálohovanie
- riadenie

---
Nevýhody
- cena
- nutnosť školenia
- zmena postupov
- vybavenie výpočtovou technikou
- prepojenie LAN, WAN, Internet

---
Elso Philips Service, Trenčín
Ďakujem za pozornosť
Marián Hubinský